## Data by tree tag id#
Tree # | Tree Temp © | Efflux (mmol CO2 m-2 s-1) | DCO2 (mmol CO2 mmol-1)
17 | 12.8 | 1.2 | 26.62
19 | 13 | 1.43 | 31.61
20 | 13.4 | 1.12 | 25.1
21 | 14 | 0.967 | 21.19
22 | 13.9 | 1.33 | 28.41
23 | 14.5 | 0.561 | 12.83
24 | 14.5 | 1.64 | 34.96
25 | 13.9 | 1.52 | 32.39
27 | 14.1 | 0.734 | 16.63
28 | 13 | 1.48 | 31.13

## Metadata
Column | Description
A - Obs | Observation number made at time of data collection
B - Time | Number of seconds after LI-6400 file was opened
C- Area | Bark area (cm2) inside cuvette
D- Photo | -1 * Stem Efflux (mmol CO2 m-2 s-1)
E - Tair | Temperature of sampled air
F- CO2R | CO2 concentration of reference air (mmol mol-1)
G- CO2S | CO2 concentration of sample air (mmol mol-1)
H- DCO2 | Column F minus Column E
I – H2OR | H2O concentration of reference air (mmol mol-1)
JI – H2OS | H2O concentration of sample air (mmol mol-1)
K – RH_R | Relative humidity of reference air (%l)
L – RH_S | Relative humidity of sample air (%)
M - Flow | Flow rate of air through cuvette (mmol s-1)
N - Press | Atm Press KPa

## 060403stemresp
Wed Jun 4 2003 08:28:48
LogFormat= |  |  | /User/Configs/LogFormats/Std Output
08:28:53 17
Obs | Tree # | Tree Temp | Time | Area | Photo | CO2R | CO2S | DCO2 | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | Press
1 | 17 | 12.8 | 1470.6 | 101 | -1.2 | 360.51 | 387.13 | 26.62 | 18.854 | 12.8 | 53.56 | 36.36 | 500.7 | 95.2
2 | 19 | 13 | 1812.7 | 101 | -1.43 | 359.81 | 391.42 | 31.61 | 19.502 | 12.656 | 57.99 | 37.63 | 500.7 | 95.21
3 | 20 | 13.4 | 2196 | 101 | -1.12 | 360.31 | 385.41 | 25.1 | 18.922 | 12.417 | 55.94 | 36.71 | 499.7 | 95.21
4 | 28 | 13 | 2555.3 | 101 | -1.48 | 360.05 | 391.18 | 31.13 | 17.894 | 14.77 | 54.08 | 44.64 | 500 | 95.21
5 | 27 | 14.1 | 2977.5 | 101 | -0.734 | 359.67 | 376.3 | 16.63 | 17.244 | 12.48 | 49.88 | 36.1 | 499.9 | 95.22
6 | 21 | 14 | 3322.6 | 101 | -0.967 | 360.24 | 381.43 | 21.19 | 17.184 | 12.943 | 52.01 | 39.17 | 499.8 | 95.21
7 | 22 | 13.9 | 3670.8 | 101 | -1.33 | 360.35 | 388.76 | 28.41 | 17.296 | 13.329 | 52.15 | 40.19 | 500.1 | 95.21
8 | 23 | 14.5 | 4089.9 | 101 | -0.561 | 360.69 | 373.52 | 12.83 | 17.344 | 13.425 | 50.56 | 39.13 | 500 | 95.2
9 | 25 | 13.9 | 4413.1 | 101 | -1.52 | 359.77 | 392.16 | 32.39 | 17.243 | 13.113 | 51.97 | 39.52 | 500 | 95.2
10 | 24 | 14.5 | 4679.2 | 101 | -1.64 | 359.93 | 394.89 | 34.96 | 17.264 | 12.664 | 52.04 | 38.18 | 500 | 95.2