## graph
Photo | PARi
14.8 | 2000
13.7 | 1501
12.5 | 999
10.4 | 500
9.44 | 299
7.19 | 199
4.15 | 101
2.13 | 50

## 080802lrcmsm_a.txt
;1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
format l, | x, | f, | f, | f, | f, | x, | x, | f, | f, | x, | f, | x, | x, | f, | x, | f, | x, | x, | x, | f, | x, | f, | x, | x, | x,
fields obs, |  | assimn_umol, | gsw_mol, | Ci_ppm, | E_mmol, |  |  | StmRat, | BLCond_mol, |  | Tc, |  |  | Ca_ppm, |  | ea_mmol, |  |  |  | Apar_umol, |  | ptot_kPa
;Obs | Time | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | Area | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | Status
;Obs | Time | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | Area | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | Status
1 | 528.6 | 14.8 | 0.286 | 245 | 4.12 | 1.48 | 6 | 1 | 2.84 | 26.34 | 26.77 | 26.12 | 360.25 | 341.49 | 16.688 | 21.367 | 46.57 | 59.62 | 517.7 | 2000 | 3 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
2 | 649.6 | 13.7 | 0.244 | 235 | 3.3 | 1.37 | 6 | 1 | 2.84 | 26.31 | 26.24 | 26.12 | 360.36 | 338.15 | 16.505 | 21.337 | 46.11 | 59.61 | 400.9 | 1501 | 1 | 96.03 | 11.4 | -0.467 | 111115
3 | 770.6 | 12.5 | 0.208 | 227 | 2.66 | 1.28 | 6 | 1 | 2.84 | 26.32 | 25.77 | 26.13 | 360.24 | 334.74 | 16.363 | 21.332 | 45.69 | 59.57 | 314.3 | 999 | 1 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
4 | 891.6 | 10.4 | 0.176 | 228 | 2.05 | 1.16 | 6 | 1 | 2.84 | 26.26 | 25.1 | 26.12 | 360.16 | 332.78 | 16.255 | 21.238 | 45.56 | 59.53 | 242 | 500 | 2 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
5 | 1013.6 | 9.44 | 0.167 | 232 | 1.82 | 1.08 | 6 | 1 | 2.84 | 26.24 | 24.62 | 26.11 | 359.98 | 331.82 | 16.166 | 21.152 | 45.37 | 59.37 | 214 | 299 | 1 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
6 | 1134.6 | 7.19 | 0.13 | 235 | 1.37 | 1.03 | 6 | 1 | 2.84 | 26.07 | 24.33 | 26.12 | 359.85 | 331.65 | 16.071 | 21.036 | 45.55 | 59.62 | 162.6 | 199 | 2 | 96.05 | 11.4 | -0.467 | 111115
7 | 1256.6 | 4.15 | 0.105 | 268 | 1.08 | 1 | 6 | 1 | 2.84 | 26.02 | 24.11 | 26.11 | 359.9 | 338.67 | 15.986 | 20.965 | 45.44 | 59.6 | 127.8 | 101 | 1 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
8 | 1376.6 | 2.13 | 0.0889 | 302 | 0.939 | 1.02 | 6 | 1 | 2.84 | 26.07 | 24.21 | 26.11 | 360.06 | 346.45 | 15.868 | 20.972 | 44.99 | 59.46 | 108.1 | 50 | 2 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115

## Analysis
"Input datafile: 080802lrcmsm_a.t | xt"
"File created: Sun Nov 2 16:33:1 | 1 2003"
"Fitting parameters"
"Chemistry: C3"
"Vmax: 69.868802"
"Smax parameter: 2.000000"
"Atheta: 0.647043"
"hhti parameter: 311.000000"
"Respcp: 0.006368"
"Gsw vs. Gsw Fitting parameters"
"Gradm: 9.000000"
"Bintc: 0.010000"
"Fit error: 0.661724"
N Ci APAR_umol | leaf-Tc | A-obs-net | A-model-net
1 227.00 999.00 | 25.77 | 12.5 | 12.6524
2 228.00 500.00 | 25.1 | 10.4 | 10.9265
3 232.00 299.00 | 24.62 | 9.44 | 8.9387
4 235.00 1501.00 | 26.24 | 13.7 | 13.6945
5 235.00 199.00 | 24.33 | 7.19 | 7.0218
6 245.00 2000.00 | 26.77 | 14.8 | 14.5745
7 268.00 101.00 | 24.11 | 4.15 | 4.3107
8 302.00 50.00 | 24.21 | 2.13 | 2.2009
; Sun Nov 2 16:34:01 2003
field_types | string | string | string | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double | double
field_names | fit_name | input_datafile | chemistry | vmax_umol | smax | zkc_p | zko_p | rrkk_p | leaf_tc | apar_umol | ca_ppm | ptot | po2m | paralb | emis | nitratefac | rstfac1 | effcon | btheta | hhti | hlti | respcp | atheta | shti | slti | trda | trdm | gradm | bintc
Biome 2: Broadleaf - deciduous trees | 080802lrcmsm | 080802lrcmsm_a.txt | C3 | 69.8688 | 2 | 26 | 17900 | -1 | 25 | 1863 | 345.508 | 101300 | 21000 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.98 | 311 | 283 | 0.0063685 | 0.64704 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 328 | 9 | 0.01

## raw data
OPEN 4.01
Thr Aug 8 2002 11:05:52
Unit= | PSC-843
ComputeList= | /User/Configs/Comps/Default
BLCTable= | /Sys/Lib/StdBLCTable
LightSource= | 6400-02B | 1 | 0.25
LogFormat= | /User/Configs/LogFormats/Std Output
PromptList= | /User/Configs/Prompts/Default (none)
Obs | Time | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | Area | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | Status
1 | 528.6 | 14.8 | 0.286 | 245 | 4.12 | 1.48 | 6 | 1 | 2.84 | 26.34 | 26.77 | 26.12 | 360.25 | 341.49 | 16.688 | 21.367 | 46.57 | 59.62 | 517.7 | 2000 | 3 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
2 | 649.6 | 13.7 | 0.244 | 235 | 3.3 | 1.37 | 6 | 1 | 2.84 | 26.31 | 26.24 | 26.12 | 360.36 | 338.15 | 16.505 | 21.337 | 46.11 | 59.61 | 400.9 | 1501 | 1 | 96.03 | 11.4 | -0.467 | 111115
3 | 770.6 | 12.5 | 0.208 | 227 | 2.66 | 1.28 | 6 | 1 | 2.84 | 26.32 | 25.77 | 26.13 | 360.24 | 334.74 | 16.363 | 21.332 | 45.69 | 59.57 | 314.3 | 999 | 1 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
4 | 891.6 | 10.4 | 0.176 | 228 | 2.05 | 1.16 | 6 | 1 | 2.84 | 26.26 | 25.1 | 26.12 | 360.16 | 332.78 | 16.255 | 21.238 | 45.56 | 59.53 | 242 | 500 | 2 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
5 | 1013.6 | 9.44 | 0.167 | 232 | 1.82 | 1.08 | 6 | 1 | 2.84 | 26.24 | 24.62 | 26.11 | 359.98 | 331.82 | 16.166 | 21.152 | 45.37 | 59.37 | 214 | 299 | 1 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
6 | 1134.6 | 7.19 | 0.13 | 235 | 1.37 | 1.03 | 6 | 1 | 2.84 | 26.07 | 24.33 | 26.12 | 359.85 | 331.65 | 16.071 | 21.036 | 45.55 | 59.62 | 162.6 | 199 | 2 | 96.05 | 11.4 | -0.467 | 111115
7 | 1256.6 | 4.15 | 0.105 | 268 | 1.08 | 1 | 6 | 1 | 2.84 | 26.02 | 24.11 | 26.11 | 359.9 | 338.67 | 15.986 | 20.965 | 45.44 | 59.6 | 127.8 | 101 | 1 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115
8 | 1376.6 | 2.13 | 0.0889 | 302 | 0.939 | 1.02 | 6 | 1 | 2.84 | 26.07 | 24.21 | 26.11 | 360.06 | 346.45 | 15.868 | 20.972 | 44.99 | 59.46 | 108.1 | 50 | 2 | 96.04 | 11.4 | -0.467 | 111115